胰岛素泵招标参数

一、基本要求（参考产品注册证）：

＃1、设备能够应用于儿童及成人糖尿病患者的胰岛素治疗

2、胰岛素泵中支持使用速效胰岛素和短效胰岛素

二、设备技术参数要求：

1、储药器容积：3ml

＃2、基础率范围和步长：0.05U-35U/H，0.05U增量

3、基础率分段：48段基础率

＃4、胰岛素输注方式：生物脉冲式

5、输注精准度：最小输注精度可达0.05u/h，血糖调节更精细

＃6、大剂量范围和步长：0-25U，0.1U增量

＃7、马达：进口双C马达（直流电、交流电马达同时运行使胰岛素输注更灵敏精准）

8、电池：使用AAA碱性电池

9、防水性能要求：IPX7

10、具有自动检查功能和手动检查功能

11、具有低电量报警功能

12、操作界面逐层菜单式，并有提示

13、具有临时基础率功能，设定时间是30分钟-24小时

14、配套耗材具有快速分离器功能，方便患者进行影像类检查

＃15、具有与动态血糖相连接的报告软件