# 腔镜器械技术参数

| 分离钳12mm | 5把 |
| --- | --- |
| 分离钳14mm | 5把 |
| 5mm剪刀 | 5把 |
| 电凝钩 | 5把 |
| 单极线 | 10根 |
| 胆道镜抓取钳 | 1把 |
| 30°镜（3mm*300mm） | 1个 |
| 3mm穿刺器（90mm） | 2个 |
| 3mm穿刺器（75mm） | 2个 |
| 3mm分离钳 | 2把 |
| 3mm无损伤抓钳 | 1把 |
| 3mm剪刀 | 1把 |
| 腔镜器械盒 | 1个 |

＊要求：所有器械镜头均可高温高压消毒